Bu talimat Antalya Belek Üniversitesi Ana Mutfağında ve Unlu Mamuller Mutfağında bulunan Buzdolabı kullanımına yönelik işlemleri belirler.

- Bu talimat Antalya Belek Üniversitesi Ana Mutfağını ve Unlu Mamuller Mutfağını alanını kapsar.

- Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

- Bu talimatın uygulanmasından Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyeleri, Aşçılık Programı öğretim görevlileri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrenciler ve Aşçılık Programı öğrencileri sorumludur.

- Buzdolabının fişi düzgün şekilde takılı ve çalışır durumda olmalıdır. İç sıcaklık ayarı, saklanacak gıdaların türüne uygun şekilde yapılmalıdır (genellikle +2°C ile +5°C arası).

- Rafların ve iç haznelerin temiz ve kuru olduğundan emin olun.

- Kapağı tutarak yavaşça açın. Zorlamayın. Kapak açık bırakılmamalıdır; buzdolabının iç sıcaklığı hızla yükselebilir. Kapatırken kapağın tam olarak kapandığından emin olun. Kapak lastiği tam oturmazsa soğutma verimi düşer.

- Kapak mümkün olduğunca az ve kısa süreli açılmalıdır. Gıdalar ağzı kapalı, uygun kaplarda ve uygun ısıda yerleştirilmelidir. Haftada en az 1 kez içerik kontrol edilmeli, tarihi geçmiş ürünler atılmalıdır. Aşırı doluluk hava sirkülasyonunu engeller, buzdolabını fazla doldurmayın. Donma bölmesi varsa aşırı buzlanma olup olmadığını takip edin.

- Buzdolabı ayda en az 1 kez temizlenmelidir. Temizlik öncesi cihaz fişten çekilmeli, içindekiler boşaltılmalıdır. Ilık su ve hafif deterjanla raflar ve yüzeyler silinmeli, ardından durulanıp kurulanmalıdır. Koku önleyici olarak karbonat veya doğal koku gidericiler kullanılabilir. Buzlanma varsa kontrollü şekilde çözülmeli, kesinlikle sivri cisimlerle buz kırılmamalıdır.