1. AMAÇ
Bu talimatın amacı, Üniversitemizin tüm birimlerinde oluşabilecek yangın risklerini önlemek, yangın durumunda can ve mal kaybını en aza indirmek, yangın söndürme ve tahliye işlemlerini düzenlemek, ilgili eğitim ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

2. KAPSAM
Bu talimat, Üniversitemizin tüm akademik, idari birimleri ve kampüs alanlarını kapsar.

3. TANIMLAR

- Yangın Söndürme Cihazları: Yangını kontrol altına almak veya söndürmek için kullanılan taşınabilir veya sabit cihazlar.

- Acil Durum Ekibi: Yangın ve diğer acil durumlarda müdahale eden yetkilendirilmiş personel.

- Tahliye: Yangın durumunda bina içindeki kişilerin güvenli alanlara yönlendirilmesi süreci.

4. SORUMLULUKLAR

- Tüm Personel: Yangın önleme kurallarına uymak, acil durumlarda talimatları takip etmek, yangın söndürme ekipmanlarını doğru kullanmak.

- Acil Durum ve Yangın Söndürme Ekibi: Yangın durumunda müdahale etmek, tahliye ve koordinasyonu sağlamak.

- Bakım ve Teknik Birim: Yangın söndürme ekipmanlarının, alarm sistemlerinin periyodik bakım ve kontrollerini yapmak.

- İdari Birimler: Yangınla ilgili eğitim ve tatbikatların düzenlenmesini sağlamak, güvenlik önlemlerinin uygulanmasını takip etmek.

5. YANGIN ÖNLEME TEDBİRLERİ

- Kampüs alanında ve binalarda sigara içilmesi yasaktır; bu husus ilgili alanlarda uygun uyarı levhaları ile belirtilir.

- Yangın söndürme cihazlarının yerleri, erişimi engelleyecek şekilde malzeme veya araçla kapatılmaz.

- Elektrik tesisatı ve ısıtma sistemleri yürürlükteki standartlara uygun kurulmalı ve düzenli kontrol edilmelidir.

- Yanıcı, patlayıcı maddeler uygun standartlarda depolanmalı, gereksiz bulundurmaktan kaçınılmalıdır.

- Binaların önünde itfaiye araçlarının geçişini engelleyecek park yapılmamalıdır.

- Kampüs genelinde yangın algılama ve alarm sistemleri aktif tutulmalı, arızalar derhal giderilmelidir.

- Tüm personel periyodik olarak yangın önleme ve müdahale eğitimlerine katılmalıdır.

6. YANGIN DURUMUNDA YAPILACAKLAR

- Yangın fark edildiğinde derhal Acil Durum Yöneticisi ve ilgili ekipler bilgilendirilir; acil durum alarm sistemi devreye sokulur.

- İtfaiye çağırmak için 112 Acil Çağrı Merkezi numarası aranarak yangın ve konumu tam ve doğru şekilde bildirilir.

- Elektrik şalterleri ve doğalgaz vanaları mümkünse kapatılır.

- Yanıcı maddeler yangından uzaklaştırılır; bu işlem yapılırken kendi ve başkalarının güvenliği önceliklidir.

- Personelin panik yapmaması sağlanır, tahliye yönlendirilir ve toplanma alanlarında buluşması organize edilir.

- Yangın söndürme cihazları kullanım talimatına uygun şekilde kullanılır; elektrik kaynaklı yangınlarda su kullanılmaz.

- Yangın söndürme sırasında ekip dışındaki kişilerin yangın bölgesine girişleri engellenir.

- Yaralılar için ilk yardım müdahalesi yapılır, gerekirse sağlık kuruluşlarından yardım istenir.

7. YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARININ KULLANIMI

- Yangın söndürme cihazı dik tutulur, emniyet pimi çıkarılır, yangına doğru tetik tam basılır.

- Yangın rüzgar arkasından ve ön cepheden arkaya doğru söndürülür.

- Yangın dolabından hortum çıkarılır, vana tamamen açılır, hortumun ucu yangına yönlendirilerek müdahale edilir.

- Kullanılan cihazların bakım ve doluluk durumları düzenli olarak kontrol edilir; arızalı veya eksik cihazlar derhal yenilenir.

8. TAHLİYE ve İŞBİRLİĞİ

- Yangın sırasında bina içindeki herkes tahliye planına uygun şekilde güvenli alanlara yönlendirilir.

- Acil Durum Ekibi itfaiye gelene kadar müdahaleyi koordine eder.

- İtfaiye geldiğinde tüm ekipler itfaiye amirinin talimatlarına uyarak işbirliği yapar.

- Engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç kişiler için özel tahliye tedbirleri uygulanır.

9. EĞİTİM ve DENETİM

- Üniversitemizde yılda en az bir kez yangın tatbikatı yapılır.

- Tüm personele yangın önleme, söndürme cihazlarının kullanımı ve tahliye prosedürleri hakkında eğitim verilir.

- Yangın söndürme cihazları, alarm sistemleri, kaçış yolları ve diğer güvenlik ekipmanları periyodik olarak denetlenir.

- Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ilgili birimler tarafından giderilir.

10. DİĞER HUSUSLAR

- Yangın söndürme ekipmanlarının yanlış ve amaç dışı kullanımı yasaktır.

- Herhangi bir yangın veya yangına dair tehlike durumunda en yakın güvenlik görevlisine veya Acil Durum Ekibine hemen bilgi verilmelidir.

- Talimatın uygulanması sırasında çalışanların güvenliği her zaman ön planda tutulur.