**1. AMAÇ**  
Bu talimatın amacı, Üniversitemizin tüm birimlerinde oluşabilecek yangın risklerini önlemek, yangın durumunda can ve mal kaybını en aza indirmek, yangın söndürme ve tahliye işlemlerini düzenlemek, ilgili eğitim ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

**2. KAPSAM**  
Bu talimat, Üniversitemizin tüm akademik, idari birimleri ve kampüs alanlarını kapsar.

**3. TANIMLAR**

* **Yangın Söndürme Cihazları:** Yangını kontrol altına almak veya söndürmek için kullanılan taşınabilir veya sabit cihazlar.
* **Acil Durum Ekibi:** Yangın ve diğer acil durumlarda müdahale eden yetkilendirilmiş personel.
* **Tahliye:** Yangın durumunda bina içindeki kişilerin güvenli alanlara yönlendirilmesi süreci.

**4. SORUMLULUKLAR**

* **Tüm Personel:** Yangın önleme kurallarına uymak, acil durumlarda talimatları takip etmek, yangın söndürme ekipmanlarını doğru kullanmak.
* **Acil Durum ve Yangın Söndürme Ekibi:** Yangın durumunda müdahale etmek, tahliye ve koordinasyonu sağlamak.
* **Bakım ve Teknik Birim:** Yangın söndürme ekipmanlarının, alarm sistemlerinin periyodik bakım ve kontrollerini yapmak.
* **İdari Birimler:** Yangınla ilgili eğitim ve tatbikatların düzenlenmesini sağlamak, güvenlik önlemlerinin uygulanmasını takip etmek.

**5. YANGIN ÖNLEME TEDBİRLERİ**

* Kampüs alanında ve binalarda sigara içilmesi yasaktır; bu husus ilgili alanlarda uygun uyarı levhaları ile belirtilir.
* Yangın söndürme cihazlarının yerleri, erişimi engelleyecek şekilde malzeme veya araçla kapatılmaz.
* Elektrik tesisatı ve ısıtma sistemleri yürürlükteki standartlara uygun kurulmalı ve düzenli kontrol edilmelidir.
* Yanıcı, patlayıcı maddeler uygun standartlarda depolanmalı, gereksiz bulundurmaktan kaçınılmalıdır.
* Binaların önünde itfaiye araçlarının geçişini engelleyecek park yapılmamalıdır.
* Kampüs genelinde yangın algılama ve alarm sistemleri aktif tutulmalı, arızalar derhal giderilmelidir.
* Tüm personel periyodik olarak yangın önleme ve müdahale eğitimlerine katılmalıdır.

**6. YANGIN DURUMUNDA YAPILACAKLAR**

* Yangın fark edildiğinde derhal Acil Durum Yöneticisi ve ilgili ekipler bilgilendirilir; acil durum alarm sistemi devreye sokulur.
* İtfaiye çağırmak için 112 Acil Çağrı Merkezi numarası aranarak yangın ve konumu tam ve doğru şekilde bildirilir.
* Elektrik şalterleri ve doğalgaz vanaları mümkünse kapatılır.
* Yanıcı maddeler yangından uzaklaştırılır; bu işlem yapılırken kendi ve başkalarının güvenliği önceliklidir.
* Personelin panik yapmaması sağlanır, tahliye yönlendirilir ve toplanma alanlarında buluşması organize edilir.
* Yangın söndürme cihazları kullanım talimatına uygun şekilde kullanılır; elektrik kaynaklı yangınlarda su kullanılmaz.
* Yangın söndürme sırasında ekip dışındaki kişilerin yangın bölgesine girişleri engellenir.
* Yaralılar için ilk yardım müdahalesi yapılır, gerekirse sağlık kuruluşlarından yardım istenir.

**7. YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARININ KULLANIMI**

* Yangın söndürme cihazı dik tutulur, emniyet pimi çıkarılır, yangına doğru tetik tam basılır.
* Yangın rüzgar arkasından ve ön cepheden arkaya doğru söndürülür.
* Yangın dolabından hortum çıkarılır, vana tamamen açılır, hortumun ucu yangına yönlendirilerek müdahale edilir.
* Kullanılan cihazların bakım ve doluluk durumları düzenli olarak kontrol edilir; arızalı veya eksik cihazlar derhal yenilenir.

**8. TAHLİYE ve İŞBİRLİĞİ**

* Yangın sırasında bina içindeki herkes tahliye planına uygun şekilde güvenli alanlara yönlendirilir.
* Acil Durum Ekibi itfaiye gelene kadar müdahaleyi koordine eder.
* İtfaiye geldiğinde tüm ekipler itfaiye amirinin talimatlarına uyarak işbirliği yapar.
* Engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç kişiler için özel tahliye tedbirleri uygulanır.

**9. EĞİTİM ve DENETİM**

* Üniversitemizde yılda en az bir kez yangın tatbikatı yapılır.
* Tüm personele yangın önleme, söndürme cihazlarının kullanımı ve tahliye prosedürleri hakkında eğitim verilir.
* Yangın söndürme cihazları, alarm sistemleri, kaçış yolları ve diğer güvenlik ekipmanları periyodik olarak denetlenir.
* Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ilgili birimler tarafından giderilir.

**10. DİĞER HUSUSLAR**

* Yangın söndürme ekipmanlarının yanlış ve amaç dışı kullanımı yasaktır.
* Herhangi bir yangın veya yangına dair tehlike durumunda en yakın güvenlik görevlisine veya Acil Durum Ekibine hemen bilgi verilmelidir.
* Talimatın uygulanması sırasında çalışanların güvenliği her zaman ön planda tutulur.